Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki

Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.272.26.2011	Bydgoszcz, 2011-10-26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne V

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

02-11-2011

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki lekarz Weterynarii

/-/ Bogumiła W. Mikołajczak

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

tel. 52 3392100, 3392117

fax: 52 3221352

e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Kultury mikrobiologiczne V.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Pożywki mikrobiologiczne suche I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Pożywki i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości z podanym terminem przydatności i z przedstawieniem szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Dołączenie przykładowej instrukcji przygotowania pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej instrukcji do każdej z dostaw. Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). Dołączenie kart charakterystyki, gdzie jest to wymagane do dostaw. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu/odczynnika przy realizacji zamówienia cząstkowego. 70 % asortymentu w postaci granulatu dla podłoży suchych. Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża. Termin ważności od daty dostawy: podłoża sypkie minimum 4 lata, pozostałe minimum 18 miesięcy. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Agar ( nr 2 ) podstawa do krwawego, Skład chemiczny: mieszanina odżywcza - 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy - 5 g, agar - agar - 12 g; op.=500 g op. 3 2. Agar BGA zmodyfikowany, Skład chemiczny: pepton mięsny 5,0 g/l, pepton z kazeiny 5,0 g/l, wyciąg mięsny 5,0 g/l, chlorek sodu 3,0 g/l, ortofosforan dwusodowy 2,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, sacharoza 10,0 g/l, czerwień fenolowa 0,08 g/l, zieleń brylantowa 0,0125g/l, agar-agr 12,0 g/l; op.=500 g op. 2 3. Agar CASO bez sorbitolu, Skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, pepton sojowy 5,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar-agar - 15,0 g/l; op.=500 g op. 1 4. Agar Columbia (podłoże podstawowe), Skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy - 23,0 g, skrobia - 1,0 g, chlorek sodowy - 5,0 g, agar-agar - 13,0 g; op.=500 g op. 4 5. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), Skład chemiczny: pepton z kazeiny - 17,0 g, pepton z mięsa - 3,0 g, chlorek sodowy - 5,0 g, laktoza - 10,0 g, mieszanina soli żółciowych - 1,5 g, czerwień obojętna - 0,03 g, fiolet krystaliczny - 0,001 g, agar - agar - 13,5 g; op.=500 g op. 1 6. Agar MSRV, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007, op.=500 g op. 3 7. Agar Mueller - Hintona, Skład chemiczny: wyciąg z mięsa - 2,0 g, hydrolizat kazeiny - 17,5 g, skrobia - 1,5 g, agar - 13,0 g; op.=500g op. 4 8. Agar odżywczy (Nutrient Agar), skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g op. 2 9. Agar OGY z oksytetracykliną, glukozą i ekstraktem drożdżowym (podstawa), Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, D(+) glukoza (dekstroza) 20,0 g/l, Agar-agar 12,0 g/l; op.=500 g op. 1 10. Agar Palcam, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1; op.=500 g op. 1 11. Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą, peptonem kazeinowym dla mikrobiologii, Skład chemiczny: pepton kazeinowy - 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy - 2,5 g/l, glukoza D (+) - 1,0 g/l, agar-agar - 14,0 g/l; op.=500 g op. 3 12. Agar PCA z mlekiem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=500 g op. 1 13. Agar XLD, skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g op. 2 14. Agar YGC, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0g; glukoza - 20 g; chloramfenikol - 0,1 g; agar-agar 14,9 g; op.=500 g op. 2 15. Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h op. 5 16. Bulion CASO, Skład chemiczny: pepton z kazeiny 17,0 g; pepton z mąki sojowej 3,0 g; glukoza 2,5 g; chlorek sodu 5,0 g; wodorofosforan di potasu 2,5 g; op.=500 g op. 1 17. Bulion Frasera podstawa, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1, op.=500 g op. 10 18. Bulion Giolitti-Cantoni, skład zgodny z PN-EN ISO 6888-3, op.=500 g op. 1 19. Ekstrakt z mięsa granulowany dla mikrobiologii, op.=500 g op. 1 20. Płyn fizjologiczny z peptonem - roztwór fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-ISO-6887-1, op.=500 g op. 14 21. Suplement do agaru Palcam, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1; op.=10 fiolek op. 2 22. Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. op. 1 23. Suplement do TSC agar (skład: cycloseryna 0,4 g/ 1 fiolka); op.=10 amp. op. 2 24. TSC Agar-Agar (baza), Skład chemiczny: tryptose - 15,0 g, pepton z mąki sojowej - 5,0 g, ekstrakt drożdżowy - 5,0 g, disiarczan (IV) disodu ( Na2S2O5 ) bezwodny - 1,0 g, cytrynian żelaza (III) i amonu - 1,0 g, agar - 12 g; op.=500 g op. 3 25. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=5 kg op. 9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Pożywki mikrobiologiczne suche II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Pożywki i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdej pożywki), z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Dołączenie przykładowej instrukcji przygotowania pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej instrukcji do każdej z dostaw. Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). Dołączenie karty charakterystyki, gdzie jest to wymagane do dostaw. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu/odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. Termin ważności od daty dostawy: minimum 18 miesięcy. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową, op.=500 g, Skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrat mięsny 1,0g/l, chlorek sodu 75,0 g/l, D-mannitol 10,0 g/l, czerwień fenolowa 0,025 g/l, agar 15,0 g/l, pH-7,4 g/l op. 1 2. Agar wg Wilson-Blair na beztlenowce, op.=250 g, Skład chemiczny: ekstrakt mięsny 3,0 g/l, pepton 10 g/l, chlorek sodu 5/g, glukoza 10 g/l, agar 15 g/l op. 1 3. Agar Willis-Hobbs, op.=500 g, Skład chemiczny: laktoza 6,9 g/l, pepton 8,0 g/l, ekstrakt mięsny 2,4 g/l, chlorek sodu 4,0 g/l, czerwień obojętna 0,0226 g/l, agar 15,0 g op. 1 4. Dodatek do agaru Wilson-Blair, op.= chlorek żelaza, wodorotlenek sodu, siarczyn sodu op. 1 5. Kostki wątrobowe suche, jałowe - dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych op. 21 6. Podłoże syntetyczne do oznaczania drożdży i pleśni, op.=250 g, Skład chemiczny: azotan amonowy 1,0 g/l, siarczan amonowy 1,0 g/l, fosforan dwupotasowy 4,0 g/l, dwuwodorofosforan potasu 2,0 g/l, chlorek sodu 1,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 1,0 g/l, glukoza 10,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH-3,5 g/l op. 1 7. Podłoże Wrzoska wg PN-R-64791, op.=500 g, Skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 op. 11 8. Pożywka agarowa z glukozą, op.=500 g, Skład chemiczny: enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 10,0 g, ekstrakt drożdżowy - 1,5 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 10,0 g, purpura bromokrezolowa - 0,015 g, agar - 9-18 g op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Pożywki mikrobiologiczne suche III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu), z podanym składem pożywki i terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Dołączenie kart charakterystyki, gdzie jest to wymagane do dostaw. Warunki przechowywania: poz. 2, 3 - warunki chłodnicze, poz. 1 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200C do +250C), pożywki gotowe na płytkach (poz. 6-14) od + 60C do + 120 C. Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. Zamawiający wymaga, aby certyfikat dla pożywki TBX przedstawiał wyniki szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo w postaci dokładnej wartości odzysku lub współczynnika żyzności; TBX musi być sprawdzony szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC: Escherichia coli ATCC (minimum 3 różne szczepy), Enterococcus faecalis (minimum 2 szczepy) - przykładowy certyfikat dołączyć do oferty, a do każdej z dostaw właściwy. Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. 1, 4, 5 minimum 3 lata, poz. 2 i 3 minimum 18 m-cy, poz. 6 i 13 minimum 5 tygodni, poz. 7-13 minimum 8 tygodni; Pożywki gotowe na płytkach (poz. 4-9): średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu (lp. 6-13) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Firma posiadająca stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki. Do oferty należy dołączyć adres strony. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu/odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 op. 10 2. MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 op. 6 3. Suplement Ampicillin Selective, op.=10 amp. op. 1 4. DNASE Agar, op.=500 g, Skład chemiczny: tryptoza 20g; kwas DNA 2 g, chlorek sodu 5 g; agar-agar 12 g; pH= 7,3±0,2 op. 1 5. Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, Skład chemiczny: " Lab lemco " wyciąg mięsny - 10 g, pepton - 10 g, eskulina - 1 g, fiolet krystaliczny - 0,0013 g, siarczan talu - 0,33 g, chlorek sodu - 5 g, agar - 15 g, pH 7,4+/- 0,2 op. 1 6. Columbia Agar z 7% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 150 7. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 7750 8. BGA Agar, Skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 7500 9. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 600 10. Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,2±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 700 11. XLT4 Agar + suplement XLT4, Skład chemiczny: proteose pepton No.3 - 1,6 g/l, ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l, l-lizyna - 5,0 g/l, ksyloza - 3,75 g/l, laktoza - 7,5 g/l, sacharoza - 7,5 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy - 0,8 g/l, tiosiarczan sodu - 6,8 g/l, chlorek sodu - 5,0 g/l, czerwień fenolowa - 0,08 g/l, tergitol 4 - 4,6 ml, agar - 18,0 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 50 12. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, Skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2000 13. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 1800 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Pożywki gotowe w probówkach Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Pożywki płynne w probówkach/ w butelkach gotowe do użycia. Podłoża zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdego artykułu z podanym składem pożywki i terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności) na każdym certyfikacie kontroli jakości. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. Dostarczenie bezpłatnie po 10 probówek/3 butelek z każdego asortymentu wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Firma posiadająca certyfikat ISO. Certyfikat dołączyć do oferty. Firma posiadająca stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki. Do oferty należy dołączyć adres strony. Pożywki gotowe w probówkach: probówki płaskodenne z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 13 cm. Pożywka ½ Frasera- pożywki w butelkach szklanych z nakrętką. Warunki przechowywania: poz. 4 i poz. 5 możliwość przechowywania w warunkach otoczenia (do +250C); pozostałe - warunki chłodnicze Termin ważności minimum 2 miesiące (poz. 1-2), minimum 5 m-cy (poz. 3-7) od daty dostawy. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x10 ml op. 50 2. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10ml op. 20 3. Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny - 3 g/l; tryptoza - 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza - 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml op. 7 4. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml op. 120 5. Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=6 x 225 ml op. 55 6. Pożywka Frasera, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=50 prob. x 10 ml op. 6 7. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579,op.=50 prob. x 9 ml op. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu wraz z instrukcją. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Campy Gen 2,5 l, op.=10 szt. op. 2 2. Kompletny zestaw do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej dlaCampylobacter na 1-2 płytki, op = 20 szt. op. 2 3. Saszetki CO2GEN 2,5 l, op.=10 szt. op. 2 Testy Lateksowe 4. Slidex E.coli O:157, op.=100 testów op. 1 5. Slidex E.coli O:157 H:7, op.=50 testów op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy każdej dostawie. Termin ważności: poz. 3,4 minimum 6 miesiące, pozostałe minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana Anaerocult 1. Anaerocult A mini - odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (torebki+wkłady), op.=25 szt. op. 2 2. Anaerotest do sprawdzania warunków beztlenowych, op.=50 testów op. 2 Płytki odciskowe RODAC 3. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. op. 49 4. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 17 Kontrola biologiczna 5. Sterikon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 121st.C/15minut, op.=100 amp. po 2 ml op. 1 Odczynniki na oxydazę 6. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 12 Szybki test do wykrywania E.coli O:157 i Campylobacter 7. Singlepath E.coli O:157, op.=25 szt. op. 2 8. Singlepath Campylobacter, op.=25 szt. op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Wzorce kalibracyjne do nefelometru Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Standardy kalibracyjne do Nephelometru BD PhoenixSpec. Zestawy 4 standardów 0,25; 0,5; 1,0; 4,0 McFarlanda. Kalibratory w szklanych probówkach płaskodennych o średnicy 16 mm. W przypadku zaproponowania innych standardów niezbędne jest oświadczenie producenta Nephelometru, iż oferowane standardy kalibracyjne będą prawidłowo współpracowały z Nephelometrem i zapewniały prawidłowe przeprowadzenie kalibracji, ponieważ metoda jest akredytowana. Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wzorce kalibracyjne BD Phoenix Spec Calibrator Kit, op.=4 szt. op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Testy API i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. Termin ważności: poz. 1-4 min. 1 rok, poz. nr 5 min. 7 miesięcy, poz. nr 6-8 min. 1 rok, poz. nr 9 min. 9 miesięcy, poz. nr 10 min. 4 miesiące, poz. nr 11-14 min. 1 rok od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. API 20 NE, op.=25 szt. op. 1 2. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 6 3. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych G-pałeczek, op.=25 szt. op. 5 4. API Campy, op.=12 pasków op. 2 5. API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml op. 5 6. API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów op. 5 7. API ZYM, op.=25 szt. op. 1 8. Mineral OIL, op.=125 ml op. 1 9. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4 x 90 ml + 4 x 10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 30 10. Scala MC Farlanda, op.=6 amp. op. 2 11. Slidex Staph Plus, op.=250 testów op. 2 12. Slidex Strept. Plus, op.=50 testów op. 1 13. Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml op. 2 14. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml zestaw 9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Dołączenie do oferty dokumentu przedstawiającego strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów dla poszczególnych krążków. Zagwarantowanie jednej serii danej pozycji z tej samej dostawy. Termin ważności minimum 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1 Krążki ONPG do przeprowadzania reakcji na wykrywanie beta-galaktozydazy, op.=50 tabl. op. 13 2. Krążki Voges-Proskauer do przeprowadzania próby Voges-Proskauer, op.=50 tabl. op. 9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Testy Serelisa BVD Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania: Test musi być wpisany do "Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania" - do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający. Test musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką czułością, specyficznością i powtarzalnością) - opinię należy dołączyć do oferty przetargowej. Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych dzielonych na baretki. Testy muszą być możliwe do odczytania przy zastosowaniu następujących czytników Elisa: a) Labsystems Multiscan RC typ 351, b) Bio-tek ELx 800. Pożądana jest możliwość dokupienia surowic kontrolnych do zestawów Elisa (prosimy o zaznaczenie w ofercie). Dopuszcza się możliwość innego, lecz nie większego, konfekcjonowania testów Elisa niż podane w specyfikacji przy zachowaniu równoważności (możliwa do wykonania ilość badań). Pożądane jest bezpłatne dostarczenie przez sprzedającego wraz z pierwszą dostawą testów Elisa będących przedmiotem zamówienia oprogramowania dla komputerów PC do sterowania pracy czytnika Elisa i interpretacji wyników badań. Dopuszcza się uaktualnienie wersji programów posiadanych przez ZHW. Termin ważności dostarczonych testów nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności gwarantowanego przez producenta, z wyjątkiem produktów, które od momentu dostarczenia posiadać będą co najmniej 1 rok ważności. Przy dostawie testy powinny mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz certyfikat jakości na serię. Każde opakowanie musi być oznakowane numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku. Termin realizacji zamówienia: max 7 dni od otrzymania zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1 Serelisa BVD Mono Indirect (antygen) - 2 płytkowy p 80/125 Ag zestaw 1 2 Serelisa BVD p80 Ab Mono Blocking (przeciwciała) - 4 płytkowy zestaw 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 3

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 4

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 5

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 6

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 7

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 8

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 9

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 10

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 5

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 6

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 7

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 8

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 9

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 10

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie |
| 3 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi kontaktowymi |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi Instrukcje obsługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Certyfikaty jakości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2011-11-08.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | mgr Agnieszka Przykłota - St. Inspektor tel.: 52 3392117, e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr Kamilla Piątkiewicz - tel.: 56 6193540, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |
| --- | --- |
| 2 | mgr Joanna Przybysz - kierownik pracowni tel.: 52 3398214, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Proponuje się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne V NIE OTWIERAĆ przed: 2011-11-14 godz. 10:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2011-11-14 do godz. 09:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2011-11-14 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak wyliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Pożywki mikrobiologiczne suche I | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 2 - Pożywki mikrobiologiczne suche II | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 3 - Pożywki mikrobiologiczne suche III | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 4 - Pożywki gotowe w probówkach | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 5 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 7 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 8 - Testy API i pożywki | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 9 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 10 - Testy Serelisa BVD | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Pożywki mikrobiologiczne suche I | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 - Pożywki mikrobiologiczne suche II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 3 - Pożywki mikrobiologiczne suche III | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 4 - Pożywki gotowe w probówkach | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 5 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 7 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 8 - Testy API i pożywki | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 9 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 10 - Testy Serelisa BVD | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.5 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 2 | Wykaz dostaw |
| 3 | Wykaz osób |
| 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 5 | Aktualny odpis lub oświadczenie |
| 6 | Aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego |
| 7 | Aktualne zaświadczenie ZUS |
| 8 | Formularz ofertowy |
| 9 | Formularz cenowy |
| 10 | Wzór umowy |