Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=12 szt. |  | op. | 92 |  |  |  |  |
|  | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=600 szt. |  | op. | 46 |  |  |  |  |
|  | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 140 mm x 20 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=176 szt. |  | op. | 9 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Plastiki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki 96 dołkowe, płaskie dno, sterylne, do hodowli tkanek, pakowane pojedynczo |  | szt. | 2400 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 2 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza |  | szt. | 9000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 5 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Butelki do hodowli tkanek 25 cm2, sterylne, z korkiem vent/close – podstawa ścięta |  | szt. | 1200 |  |  |  |  |
| 5. | Butelki do hodowli tkanek 75 cm2, sterylne, z korkiem vent/close – podstawa ścięta |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 6. | Reagent Reservoirs (rynienki odczynnikowe 50 ml, sterylne), op.=5 szt. |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki wirówkowe z gwintowaną nakrętką, sterylne, okrągłodenne, PP, wolne od DNAzy i RNAzy, pojemność 15 ml, mianowane, z polem opisowym, pakowane po 50 szt. opakowanie umożliwiające wielokrotne otwieranie (ze struną lub przylepcem) |  | op. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                       oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                             Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Worki do stomachera - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Worki do stomachera-BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą |  | szt. | 5 050 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………………..

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                       oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Końcówki do pipet do pobierania przesączu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), jałowe, dł. 24 cm |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Woreczki bakteriologiczne strunowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………………..

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Woreczki autoklawowalne - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, op.=100 szt. |  | op. | 33 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Plastiki II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korek PE do probówek plastikowych PS 12x75 |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura o pojemności 3 ml z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, sterylna, o długości 14,5 cm, op.=5 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Probówki kriogeniczne z korkiem, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, o pojemności 5 ml, okrągłodenne, odporne na proces sterylizacji 1210 C 20 minut, wymiary: średnica ok. 12 mm, długość ok. 75 mm, pakowane po 50 szt., op.=500 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 11 ml okrągłodenne, przezroczyste, z polipropylenu PP z korkami |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe PP 12x75 mm, poj. 4 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty z korkami |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
|  | Probówki plastikowe PS 12x75 mm, poj. 4 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Probówki sterylne z korkami, okrągłodenne, o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, wysokość min. 10 mm, pakowane po 5 szt., op.=200 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu 12x100 mm, poj. 7 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki typu eppendorf 1,5 ml, 2 rzędy po 10 otworów w rzędzie |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 140 mm z wacikiem bawełnianym o śr. 5 mm, sterylne, pakowane pojedynczo |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, średnica tamponu bawełnianego 11 mm, niejałowe, z możliwością sterylizacji w 121o C (w autoklawie), wolne od substancji inhibitujących, op.= 50 szt. |  | op. | 202 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: dla  poz. nr 3  ………., dla poz. nr 7 ………….., dla pozostałego asortymentu ………………..

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Butelki do hodowli komórkowej - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki do hodowli komórkowej stałej, pojemność 25 cm2, mianowane z boku, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki dł. 5 cm, szer. 2,5 cm, powierzchnia wzrostu linii komórkowej 5,5 cm dł., i 5 cm szer., krótka "szyja" butelki 1,5 cm dł., pole opisowe z boku butelki, nakrętki łatwo odkręcane, pakowane w workach umożliwiających zamknięcia z przylepcem, op.=10 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |
|  | Butelki do hodowli komórkowej stałej, pojemność 75 cm2, mianowane z boku, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki dł. 8,5 cm, szer. 3 cm, powierzchnia wzrostu linii komórkowej 9 cm dł. i 8,5 cm szer., pole opisowe z boku butelki, nakrętki łatwo odkręcane, pakowane w workach umożliwiających zamknięcia z przylepcem, op.=5 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Jednorazowe końcówki do pipet - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki do pipet Finntip, sterylne z filtrem, o poj. 200 µl Ext, op.=10x96 |  | op. | 13 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Finntip, sterylne z filtrem, o poj. 200 µl, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, op.=10x96 |  | op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet Finntip, apyrogenne, o poj. 250 µl, Universal, bez DNA-zy i RNA-zy, op.=10x96 |  | op. | 4 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet, o poj. od 100 do 1000 µl, op.=1.000 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem do pipet Finnpipette Focus Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, op.=5x96 |  | op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o poj. 1 ml, wydłużone , op.=1000 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………………..

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                            Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Końcówki grafitowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki grafitowe poj. 400 µl z detektorem poziomu cieczy i skrzepu w blokach 10x96 szt., pasujące do platformy dozującej Xantus, op.=4800 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								                                                                                                                oświadczeń woli w imieniu wykonawcy