Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.272.8.2012	Bydgoszcz, 2012-04-26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2012-04-26

Bogumiła W. Mikołajczak

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Kultury mikrobiologiczne III.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; dla pożywek wykorzystywanych do metod ilościowych przedstawienie szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. - Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu przy realizacji zamówienia cząstkowego. - Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża. - Termin ważności od daty dostawy: poz. 36 minimum 6 miesięcy, poz. 37 minimum 10 miesięcy, poz. 38 minimum 12 miesięcy, poz. 39 minimum 10 miesięcy, poz. 28, 43-47 minimum 18 miesięcy, poz. 41, 42 minimum 6 miesięcy, pozostałe (podłoża sypkie i poz. 26) minimum 4 lata. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza - 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy - 5 g, agar - agar - 12 g op. 2 2. Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy - 23,0 g, skrobia - 1,0 g, chlorek sodowy - 5,0 g, agar-agar - 13,0 g op. 3 3. Agar DRBC,op.=500 g, skład zgodny z PN ISO 21527-1 op. 1 4. Agar Levine'a z eozyną i laktozą, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 2,0 g/l, eozyna 0,4 g/l, błękit metylenowy 0,065 g/l, agar-agr 13,5 g/l op. 1 5. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków) op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny - 17,0 g, pepton z mięsa - 3,0 g, chlorek sodowy - 5,0 g , laktoza - 10,0 g, mieszanina soli żółciowych - 1,5 g, czerwień obojętna - 0,03 g, fiolet krystaliczny - 0,001 g, agar - agar - 13,5 g op. 4 6. Agar mleczny, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, mleko w proszku odtłuszczone wolne od substancji hamujących 1,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar-agar 10,5 g/l op. 4 7. Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 5 8. Agar Mueller-Hinton, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l op.=500 g op. 4 9. Agar odżywczy, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt z mięsa 3,0 g; agar-12,0 g op. 1 10. Agar Palcam, op.=500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290 op. 1 11. Agar pH 6, op.=500 g, Skład chemiczny: pepton z kazeiny trawionej trypsyną 3,45 g/l, pepton z mięsa trawionego trypsyną 3,45 g/l, chlorek sodu 5,1 g/l, agar-agar 13,0g/l op. 1 12. Agar pH 8, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny trawionej trypsyną 3,45 g/l, pepton z mięsa trawionego trypsyną 3,45 g/l, chlorek sodu 5,1 g/l, agar-agar 13,0 g/l, 12xhydrat ortofosforan trisodowy 2,4 g/l op. 1 13. Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l op. 2 14. Agar Slanetza i Bartley (z TTC), op.=500 g, skład chemiczny: pepton kazeinowy 15,0 g/l, pepton z mączki sojowej 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, D(+) glukoza 2,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 4,0 g/l, azydek sodowy 0,4 g/l, TTC 0,032 g/ll, agar-agar 10 g/l op. 1 15. Agar SMAC (Agar MacConkey'a z sorbitolem), op.=500 g, skład chemiczny: pepton 20,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, sole żółci nr 3 1,5 g/l, sorbitol 10,0 g/l, fiolet krystaliczny 0,001 g/l, czerwień obojętna 0,03 g/l, agar-agar 15,0 g/l op. 1 16. Agar TSA (CASO), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, pepton z mąki sojowej 5,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l op. 1 17. Agar TSI, op.= 500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 1 18. Agar VRBL z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i laktozą, op.=500 g, skład chemiczny: pepton mięsny 7,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, czerwień obojętna 0,03 g/l, mieszanina soli żółci 1,5 g/l, fiolet krystaliczny 0,002 g/l, agar 13,0 g/l op. 1 19. Agar z mocznikiem wg Christensena, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 1,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, diwodorofosforan potasu 2,0 g/l, czerwień fenolowa 0,012 g/l, agar-agar 12,0 g/l op. 1 20. Agar Simmonsa z cytrynianem, op.=500 g, skład chemiczny: diwodorofosforan amonu 1,0 g, wodorofosforan dipotasowy 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, cytrynian sodu 2,0 g/l, siarczan (VI) magnezu 0,02 g/l, błękit bromotymolowy 0,08 g/l, agar-agar 13,0 g/l op. 1 21. Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skłąd chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l op. 2 22. Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym (plate count agar), op.= 500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 op. 3 23. Agar z siarczynem bizmutu wg Wilson-Blaira Salmonella, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 5,0 g/l, pepton z mięsa 10,0 g/l, glukoza 5,0 g/l, siarczan żelazawy 0,3 g/l, fosforan dwusodowy 4,0 g/l, zieleń brylantowa 0,025 g/l, wskaźnik siarczku bizmutu 8,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l op. 1 24. Agar-Agar, op.=1000 g op. 1 25. Anaerocult A mini - odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (torebki+wkłady), op.=25 szt. op. 2 26. Antibiotic Agar/medium No 1, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 1,5 g, ekstrakt drożdżowy 3,0 g, pepton z kazeiny 4,0 g, pepton z mięsa 6,0 g, D(+) glukoza 1,0 g, agar-agar 15,0 g op. 1 27. Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h op. 5 28. Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 op. 10 29. Bulion Giolitti-Cantoni wg PN-EN ISO 6888-3 op.=500 g op. 2 30. Bulion mTSB z novobiocyną wg PN-EN ISO 16654:2002, op.=500 g op. 3 31. Bulion Mueller-Kauffmanna z czterotionianem i novobiocyną MKTTn, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN 6579 op. 1 32. Bulion odżywczy, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l op. 1 33. Bulion wzbogacający dla Listeria LEB wg FDA/IDF-FIL, op.=500 g op. 2 34. Bulion z siarczanem laurylowym, op.=500 g, skład zgodny z PN-A- 82055-10 op. 4 35. Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/ fiolkę: akryflawina 6,25 mg; kwas nalidyksowy 5 mg op. 4 36. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. op. 40 37. Microbiology Bacillus Subtilis (BGA), op.=15 amp. a 2 ml op. 1 38. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 41 39. Pepton kazeinowy, op.=1000 g op. 2 40. Płyn fizjologiczny z peptonem - roztwór fizjologiczny z peptonem, op.=500 g, Skład zgodny z PN-ISO-6887-1 op. 12 41. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 17 42. Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 121?C/15 minut, op.=15 amp. po 2 ml op. 1 43. Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 121?C/15 minut, op.=100 amp. po 2 ml op. 1 44. Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml op. 1 45. Suplement CT, op.=10 fiolek; skład chemiczny/ fiolkę / (na 0,5 litra pożywki) : cefiksim 0,025 mg, telluryn potasu 1,25 mg; op. 2 46. Suplement do agaru Palcam, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 op. 2 47. Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. - Dla pożywek sypkich: dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Zamawiający wymaga, aby certyfikat dla pożywki TBX przedstawiał wyniki szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo w postaci dokładnej wartości odzysku lub współczynnika żyzności; TBX musi być sprawdzony szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC: Escherichia coli ATCC (minimum 3 różne szczepy), Enterococcus faecalis (minimum 2 szczepy) - przykładowy certyfikat dołączyć do oferty, a do każdej z dostaw właściwy. - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Warunki przechowywania: poz. 17-26 - warunki chłodnicze od + 60 C do + 120 C, poz. 6, 27-30 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200C do +250C). - Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. 1-6 minimum 3 lata; poz. 7-12; poz. 34, 35 minimum 18 miesięcy; poz. 13, 29-31 minimum 9 m-cy; poz. 14-17, 33 minimum 12 m-cy; poz. 18-24 minimum 8 tygodni; poz. 25-26 minimum 6 tygodni; poz. 27-28 minimum 2 m-ce; poz. 32 minimum 5 m-cy. - Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Pożywki gotowe w probówkach: probówki z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 12 cm. - Pożywki gotowe w butelkach: butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. - Szczep wzorcowy: Szczepy wzorcowe firmy MicroBiologics KWIK-STIK; 1 op.=2 palety szczepu; - Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem w/w parametrów czyli np.: średnicy, wysokości, rodzaju użytych korków z gwintem, opisu etykiet oraz cech fizykochemicznych i żyznościowych pożywki.. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Firma posiadająca stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki. Do oferty należy dołączyć adres strony. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Agar mCCDA baza, op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 10272 op. 1 2. Bulion Boltona, op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 10272 op. 1 3. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (baza ISO), op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 1 4. Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, skład chemiczny: " Lab lemco " wyciąg mięsny - 10 g, pepton - 10 g, eskulina - 1 g, fiolet krystaliczny - 0,0013 g, siarczan talu - 0,33 g, chlorek sodu - 5 g, agar - 15 g, pH 7,4+/- 0,2 op. 2 5. Salmonella Chromogenic Agar (baza), op.=500 g, skład chemiczny/litr: mieszanina dla wzrostu Salmonella 14 g, mieszanina chromogenna 25 g op. 1 6. Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 op. 6 7. Suplement do agaru mCCDA, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 10272 op. 1 8. Suplement do bulionu Boltona, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 10272-1:2007 op. 1 9. Suplement wybiórczy Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 1 10. Suplement wzbogacający Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 1 11. Suplement do agaru Chromogenic Agar Salmonella, op. =10 fiolek, skład chemiczny / fiolka/ 0,5 litra pożywki: nowobiocyna 2,5 mg, cefsulodin 6,0 mg op. 1 12. MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 op. 61 13. Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml op. 3 14. Campy Gen 2,5 l, op.=10 szt. op. 3 15. Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. op. 10 16. Slidex E.coli O:157, op.=100 testów op. 1 17. Streptococcal Gruping Kit, op.=50 szt. op. 1 18. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2500 19. Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -12-18 g (pożywka gotowa na płytkach) szt. 40 20. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 500 21. Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,2±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 3660 22. BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 1000 23. Pożywka chromogenna selektywna dla Campylobacter, op.=10 szt., skład chemiczny: mieszanina soli 18,9 g/l, mieszanina aminokwasów 3,7 g/l, mieszanina antybiotyków 0,05 g/l, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) op. 6 24. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 4300 25. Podłoże CSA (Columbia-sheep-blood-agar) Columbia Agar Base z dodatkiem 5 % krwi owczej, skład chemiczny: special pepton 23,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 10,0 g/l, odwłókniona krew barania 50,0 ml/l, pH 7,3±0,2, (pożywka gotowa na płytkach) szt. 200 26. Columbia Agar z 7% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 400 27. Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 43 28. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 3 29. Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny - 3 g/l; tryptoza - 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza - 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 8 30. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 120 31. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 10 32. Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=6 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) op. 100 33. Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, op.=2 wymazówki op. 1 34. Suplement Campylobacter Selective (Skirrow), op.=10 fiolek, skład: vancomycin 5,0 mg, polymyxin B 1250i.u., trimethoprim lactate 2,5 mg op. 1 35. Suplement Ampicillin Selective, op.=10 fiolek, skład: amipicillin 2,5 mg op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Testy Api i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 6 artykułów) i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. - Pożywki agarowe gotowe do użycia na płytkach (poz. 1): średnica płytek 90 mm, nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku); Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC (minimum): Listeria monocytogenes ATCC 19111, Listeria monocytogenes ATCC 13932, Listeria innocua ATCC 33090, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922; przykładowy certyfikat dołączyć do oferty. - Pożywki płynne gotowe do użycia (poz. 4 i 5): 1 opakowanie zawiera 3 torebki po 3 litry; warunki przechowywania: do + 250C, dostarczenie do pierwszej dostawy bezpłatnie 6 igieł umożliwiających podłączenie torebki z pożywką do aparatu Delta Dilutor. - Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: poz. 1 min. 5 tygodni, poz. 2-6 min. 7 miesięcy, poz. 7 min. 12 m-cy, poz. 8 min. 6 m-cy, poz. 9, 11 min. 12 m-cy, poz. 10 min. 12 m-cy, poz. 12 min. 10 m-cy, poz. 13 min. 7 m-cy, poz. 14 min. 6 m-cy, poz. 15, 17 min. 12 m-cy, poz. 16 min. 18 m-cy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 szt. 3000 2. Agar chrom ID 0157:H7 op=6 x 200 ml; Skład/litr pożywki: pepton żelatynowy - 5,5 g, wyciąg drożdżowy - 6 g, chlorek sodu - 5 g, węglan sodu - 0,13 g, czerwień obojętna - 0,01 g, dezoksycholan sodu - 1,5 g, mieszanina węglowodanów - 24 g, mieszanina aktywatorów - 0,25 g, mieszanina substratów chromogennych - 0,25 g, agar 12,5 g op. 2 3. Mieszanina Celiksym-Telluryn (CT-M) op = 6x4 ml (liofilizat), Skład/ltr pożywki: cefiksym-0,05 mg, telleryn potasu - 2,5 mg op. 2 4. Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l op. 30 5. Zbuforowana woda peptonowa , skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3x3 l op. 30 6. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4 x 90 ml + 4 x 10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 52 7. API 20 NE, op.=25 szt. op. 3 8. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 7 9. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. op. 4 10. API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml op. 11 11. API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów op. 4 12. Api ZYM B, op.=2 szt. op. 2 13. Mineral OIL, op.=125 ml op. 1 14. Scala MC Farlanda, op.=6 amp. op. 2 15. Slidex Strept. Plus, op.=50 testów op. 1 16. Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml op. 3 17. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml zestaw 8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Petrifilmy Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu kontroli jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności do oferty i do każdej z dostaw. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem uzyskanych wyników z kontroli jakości (min. współczynnik żyzności). - Termin ważności minimum 18 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Petrifilm E.coli/coliform Count Plates, op.= 100 szt. op. 20 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Testy do badania wody Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości, z podanym terminem przydatności i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu wraz z instrukcją w języku polskim. - Termin ważności minimum 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Test amoniak, op.= 50 oznaczeń op. 2 2. Test chlor, op.=100 oznaczeń op. 1 3. Test fosforowy, op.=100 oznaczeń op. 1 4. Test miedź, op.=50 oznaczeń op. 1 5. Test na azotany, op.=200 oznaczeń op. 1 6. Test na azotyny, op.=200 oznaczeń op. 1 7. Test siarkowodór, op.=100 oznaczeń op. 1 8. Test tlen, op.=100 oznaczeń op. 1 9. Test twardość ogólna, op.=300 oznaczeń op. 1 10. Test twardość węglowa, op.=300 testów op. 1 11. Test wapń, op.=170 oznaczeń op. 1 12. Test zasadowość, op.=200 oznaczeń op. 1 13. Test żelazo, op.=50 oznaczeń op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 3

Toruń – dla zadania częściowego: 4

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 5

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2012-08-31 – dla zadania częściowego: 5

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także danych kontaktowych. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy lub fotografie Próbki, opisy lub fotografie – dotyczy zadania nr 2 Dostarczenie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanych produktów i zgodności z dokumentacją. |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich Dot. Zad. Nr 1 – przykładowe certyfikaty kontroli jakości ( dla każdego artykułu ) z podanym opisem w wymaganiach ogólnych dla zadania nr 1. Dot. Zad. Nr 2 – przykładowe certyfikaty kontroli jakości ( dla każdego artykułu ) z podanym opisem w wymaganiach ogólnych dla zadania nr 2. Dot. Zad. Nr 3 - przykładowe certyfikaty kontroli jakości ( dla minimum 6 artykułów ) z podanym opisem w wymaganiach ogólnych dla zadania nr 3. Dot. Zad. Nr 4 – dołączenie certyfikatu kontroli jakości z podanym opisem w wymaganiach ogólnych dla zadania nr 4. Dot. Zad. Nr 5 - przykładowe certyfikaty kontroli jakości ( dla każdego artykułu ) z podanym opisem w wymaganiach ogólnych dla zadania nr 5. |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2012-05-05.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Elżbieta Wierzbiańska - Specjalista ds. zamówień publicznych tel.: (052) 3392105, e-mail: bydgoszczwiw2@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Joanna Przybysz - tel.: (52) 339 82 14 Kamilla Piątkiewicz – tel.: (56) 619 35 40 |
| --- | --- |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne III NIE OTWIERAĆ przed: 2012-05-14 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2012-05-14 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-05-14 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## 13.1.W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## 13.2.Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 13.3.W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## 13.4.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak wyliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## 13.5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

## 13.6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 3 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 4 - Petrifilmy | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 5 - Testy do badania wody | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt. 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 3 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 4 - Petrifilmy | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 5 - Testy do badania wody | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 14.5 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 3 | Aktualny odpis lub oświadczenie |
| 4 | Wykaz osób |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy |
| 2 | Wzór umowy na dostawy |
| 3 | Formularz cenowy |