Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Pipety wielomiarowe z polistyrenu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 2 ml, z małą średnicą końcówki, op.=100 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 5 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. |  | op. | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. |  | op. | 65 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Końcówki grafitowe I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki grafitowe poj. 400 µl z detektorem poziomu cieczy i skrzepu w blokach 10x96 szt., pasujące do platformy dozującej Xantus, op.= 4800 szt. |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Końcówki grafitowe II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki grafitowe poj. 300 µl z detektorem poziomu cieczy w blokach 10x96 szt., do aparatu ETI-Max 3000, op.=960 szt. |  | op. | 18 |  |  |  |  |
|  | Plastikowe pojemniki o pojemności 25 ml, z przykrywką do odczynników do aparatu ETI-Max 3000 op.=100 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zbiornik na bufor płuczący do aparatury ETI-Max 3000 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Końcówki do pipet - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, o poj. 2-200 µl, op.=1000 szt. |  | op. | 7 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet o dł. 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm, o poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Accumax A, 0,1-5 ml, pakowane: pojedyncza tacka 1x50 szt. w opakowaniu zbiorczym 10 małych opakowań |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet, o poj. do 5000 µl, o średnicy otworu 7 mm i dł. 10,5 mm, autoklawowalne, op.=100 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Zestaw do izolacji DNA - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit, zestaw na 250 izolacji |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin przydatności od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego ……………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy