Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, wolna od DNA-zy i RNA-zy, apyrogenna, bez żeber wentylacyjnych, op.=15 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. | op. | 74 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=320 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o długości 192 mm, poj. 1 µl, zielone, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o średnicy 3 mm, długości 194 mm, poj. 10 µl, niebieskie, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 1055 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Butelki do hodowli komórkowej - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającym zamknięcie opakowania, op.=25 op. x 20 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, z zakrętką z filtrem 0,2 µm, vent cap, do hodowli w inkubatorze z przepływem CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającycm zamknięcie opakowania, op.=10 op. x 20 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 – Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 - Plstiki - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki Petriego, PE, kwadratowe, 126,4x126,4x20 mm, op.=240 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki krioskopowe, poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polipropylenowe, sterylne, bez DNA-zy i RNA-zy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=10 op. x 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki wirówkowe, poj. 15 ml, z gwintowaną nakrętką, sterylne, okrągłodenne, PP, wolne od DNA-zy i RNA-zy, mianowane, z polem opisowym, opakowanie umożliwiające wielokrotne otwieranie (ze struną lub przylepcem), op.=10 op. x 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rrynienki odczynnikowe, poj. 50 ml, op.=40 op. x 5 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 400x600 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 400x780 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 600x780 mm | szt. | 4100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, w pudełku dozującym, op.=100 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 – Jednorazowe końcówki do pipet, pipety automatyczne - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 10 µl, op.=10x96 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 200 µl, op.=10x96 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Finntip 250 Universal lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. od 0,5 do 250 µl, op.=20000 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter, długość końcówki 8,7 cm lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 1000 µl, op.=10x96 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 1-10 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 10-100 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 20-200 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Pipety wielomiarowe z polistyrenu - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 1 ml, z małą średnicą końcówki, op.=100 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Worki do stomachera - cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtracyjną | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi (w dniach kalendarzowych) ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi (w miesiącach) ………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy