## Część 1 sprzęt i oprogr. komp.
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ - FORMULARZ CENOWY
Postępowanie nr WIWa.272.8.2021
FORMULARZ CENOWY
Oferta na wykonanie zadania nr 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II
L.p. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) | Stawka VAT [%] | Wartość vat | Wartość brutto (kol.7 + kol.8 ) | Nazwa producenta | Nazwa, model/nr katalogowy | Termin ważności | Termin realizacji dostawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym TSYEA, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 | op. | 2
2 | Agar półpłynny, op.=250 g | op. | 1
3 | Agar wg Wilson-Blair dla beztlenowców, op.=100 g | op. | 1
4 | Agar wg Wilson-Blair dla beztlenowców, op.=6x200 ml | op. | 1
5 | Agae Willis-Hobbs, op.=100 g | op. | 1
6 | Agae Willis-Hobbs, op.=6x200 ml | op. | 1
7 | Bulion RVS, op.=500 g | op. | 5
8 | D-cykloseryna, op.=5 g | op. | 1
9 | Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=100 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych | op. | 20
10 | Mleko w proszku odtłuszczone, op.=100 g | op. | 2
11 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI), op.=100 g | op. | 1
12 | Podłoże Wrzoska, op.=250 g, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 | op. | 1
13 | Płytki odciskowe Rodac ConTact Test z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, op.=20 szt. | op. | 27
14 | Płytki odciskowe Rodac ConTact Test z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni, op.=20 szt. | op. | 12
15 | Rurkowy wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem, typ 5, op.=50 szt. | op. | 4
16 | Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. | op. | 1
17 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej TAS, rolka 50 mm | op. | 1
18 | Zintegrowany test TST 1210 C/15 min., op.=100 szt. | op. | 2
19 | Żółtko jaja kurzego - emulsja, op.=100 ml | op. | 1
[5 empty] | Razem: | 0 |  | 0 | 0
…………………………………………………………………………………………………
| ................................, dnia.............................. | [7 empty] | Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej